Приложение № 7

к Порядку содержания и

эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной

(местной) системы оповещения

населения Мошковского района Новосибирской области

Рекомендуемый образец

"УТВЕРЖДАЮ"

______________________________

(Должность)

______________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"__"________ 20__ года

АКТ

по результатам оценки технического состояния

технических средств системы оповещения

муниципальной (местной) системы оповещения

Мошковского района Новосибирской области

)

Цель и задачи оценки технического состояния системы оповещения:

определение готовности ТСО к использованию по назначению;

оценка  организации  и  качества  выполнения  ЭТО,  в том числе ремонта технических средств оповещения;

своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:

председатель ___________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии ________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании ________________________________________________________

в период с ________ по ________ провела проверку технического состояния технических средств ______________________ системы оповещения.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:

наличие  ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

соответствие  заводских  (серийных)  номеров  на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;

соответствие    параметров    и    характеристик   ТСО   параметрам   и характеристикам, установленным ЭТД;

выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

2. Организация и качество выполнения ЭТО, в том числе:

наличие договора на ЭТО (при его выполнении сторонними организациями);

наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;

соответствие и полнота выполнения ЭТО;

наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;

квалификация  ответственных  за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО     (копии     документов,    подтверждающих    наличие    необходимого профессионального    образования    или    профессионального   обучения   и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка     наличия,    соответствия,    комплектности,   а   также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:

наличие  и  соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему  оповещения  населения  (если  имеются  соответствующие  расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие  фактического  наличия  составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;

своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО.

Выводы.

Указывается   оценка   технического   состояния   системы   оповещения:

"удовлетворительно"/"неудовлетворительно".

Рекомендации: _________________________________________________________

Председатель комиссии:   ____________________________________________________

(Подпись)                                          (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                   ____________________________________________________

(Подпись)                                          (Ф.И.О.)

____________________________________________________

(Подпись)                                          (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ года