

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.2025 г. **Комиссии по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

**г.о. Валерьевск**

**Справка № 1.4**

**об организации коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя**

МУП «Городские Коммунальные Системы» сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности ТСО и потребителей г.о. Валерьевск следующее:

- в зоне действия систем теплоснабжения №№ 1-2 1, Единая теплоснабжающая организация ЕТО-1 – МУП «Городские Коммунальные Системы»;

- в зоне действия систем теплоснабжения №№ 10-11 1, Единая теплоснабжающая организация ЕТО-2 – ООО «Городские Тепловые Сети»;

1. Организован коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии // Не организован коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии.

2. Организован коммерческий учет реализуемой тепловой энергии // Не организован коммерческий учет реализуемой тепловой энергии.

3. Узлы учета (в т.ч. средства измерения) приобретаемой и реализуемой тепловой энергии введены // не введены в эксплуатацию, поверены // не поверены.

4. Акты разграничения балансовой принадлежности между теплоснабжающими организациями в наличии // отсутствуют.

5. Приборы учета тепловой энергии на объектах потребителей находятся на балансе потребителей. Коммерческий расчет за поставленную тепловую энергию осуществляется по показаниям приборов учета ТЭ потребителей // расчетным путем.

МУП «Городские Коммунальные Системы» и ООО «Городские Тепловые Сети» подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения №№ 1-2, 10-11 требование п. 9.3.13 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **не выполнено**, значение Показателя организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии **Ккомм.учет определяется равным 0.**

МУП «Городские Коммунальные Системы» и ООО «Городские Тепловые Сети» подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения №№ 1-2, 10-11 требование п. 9.3.13 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **выполнено**, значение Показателя организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии **Ккомм.учет определяется равным 1.**

Приложение:

1. Приказ или иной ОРПД об организации коммерческого учета ТЭ.

2. Акты разграничения балансовой принадлежности.

3. Акты ввода в эксплуатацию коммерческих УУТЭ и СИ.

4. Сведения о поверке УУТЭ и СИ.

**Директор**

**МУП «Городские Коммунальные Системы» В.В. Петров**

**м.п.**

**Директор**

**ООО «Городские Тепловые Сети» В.В. Попов**

**м.п.**



№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.2025 г. **Комиссии по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

**г.о. Валерьевск**

**Справка № 1.4**

**об организации коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя**

ООО «Теплосеть» сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности ТСО и потребителей г.о. Валерьевск, что в зоне действия систем теплоснабжения № 30

Приобретение и реализация тепловой энергии не осуществляется, организация является Теплосетевой.

ООО «Теплосеть» сообщает, что в зоне действия систем теплоснабжения № 30 значение Показателя организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии **Ккомм.учет определяется равным 1.**

**Директор**

**ООО «Теплосеть» В.В. Егоров**

**м.п.**