АКТ  № 13

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

г.о. Валерьевск                                                                                                                  «15» сентября 2025 г.

Комиссия, образованная Постановлением Администрации г.о. Валерьевск от (дата) № (номер), в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от (дата) № (номер), утвержденной Главой г.о. Валерьевск В.В. Ивановым,

с  (дата) по (дата) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

Муниципальное унитарное предприятие «Городские Коммунальные Системы»

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

| № п/п | №, наименование СЦТ | Состав СЦТ | ЕТО в зоне действия СЦТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | СЦТ-1 Котельная № 1, г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | - Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 - Магистральная тепловая сеть от котельной № 1 - ЦТП № 1 котельной № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Западная, д. 2 - Внутриквартальная тепловая сеть от ЦТП № 1 котельной № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы» | МУП «Городские Коммунальные Системы» |
| 2. | СЦТ-2 Котельная № 2, г.о. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 | - Котельная № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 - Внутриквартальная тепловая сеть от котельной № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы» | МУП «Городские Коммунальные Системы» |
| 3. | СЦТ-10 Котельная № 6 | - Магистральная тепловая сеть от котельной № 6 ООО «Городские Тепловые Сети» - ЦТП № 1 котельной № 6 ООО «Городские Тепловые Сети», г.о. Валерьевск, ул. Московская, д. 7 | ООО «Городские Тепловые Сети» |
| 4. | СЦТ-11 Котельная № 6 | - Магистральная тепловая сеть от котельной № 8 ООО «Городские Тепловые Сети» - ЦТП № 2 котельной № 8 ООО «Городские Тепловые Сети», г.о. Валерьевск, ул. Московская, д. 10 - Внутриквартальная тепловая сеть от ЦТП № 2 котельной № 8 ООО «Городские Тепловые Сети» | ООО «Городские Тепловые Сети» |

МУП «Городские Коммунальные Системы» сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности ТСО и потребителей г.о. Валерьевск следующее:

-  в зоне действия систем теплоснабжения №№ 1-2, Единая теплоснабжающая организация ЕТО-1 – МУП «Городские Коммунальные Системы»;

- в зоне действия систем теплоснабжения №№ 10-11, Единая теплоснабжающая организация ЕТО-2 – ООО «Городские Тепловые Сети»;

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| № п/п | Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (готов / готов с условиями / не готов) |
| --- | --- | --- |
| 1. | СЦТ-1 Котельная № 1, г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | готов |
| 2. | СЦТ-2 Котельная № 2, г.о. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 | готов |
| 3. | СЦТ-10 Котельная № 6 | готов с условиями |
| 4. | СЦТ-11 Котельная № 6 | готов с условиями |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (готов / готов с условиями / не готов) |
| --- | --- |
| МУП «Городские Коммунальные Системы» | готов с условиями |

Приложение:

- Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду СЦТ-1 на 5 л. в 1 экз.

- Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду СЦТ-2 на 5 л. в 1 экз.

- Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду СЦТ-10 на 5 л. в 1 экз.

- Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду СЦТ-11 на 5 л. в 1 экз.

| Председатель комиссии: ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| Члены комиссии: ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| ЕТО в зоне действия СЦТ Должность Директор ООО «Городские Тепловые Сети» | Подпись | Ф.И.О. В.В. Попов |

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| ТСО Должность Директор МУП «Городские Коммунальные Системы» | Подпись | Ф.И.О. В.В. Петров |
| --- | --- | --- |